## Slide 1
Badrumsavlopp, dusch
lyft på locket och behållare
RENSA
Badrumsavlopp
med badkarsrör,
lyft på lock och
behållare, RENSA
Köksavlopp,
ställ en hink under,
skruva bort den runda
nederdelen, RENSA
Balofix-kranar under
diskbänk i köket, vrid
av och på, känn så att
de inte är tröga
Balofix-kranar på vägg,
Inne på taolett vrid
av och på, känn så att
de inte är tröga
Balofix-kranar i golvet,
Inne i badrum, vrid
av och på, känn så att
de inte är tröga
Information angående vattenskador
Vi har haft många vattenskador i våra fastigheter vilka orsakat stora
Kostnader både för den boende och för föreningen
NI lägenhetsinnehavare kan hjälpa till genom att hålla koll på ERA avlopp i kök
och badrum/toalett, titta även på inkommande vatten vid de Balofixer(kranar)
som finns i lägenheten, under diskbänk, på golv eller vägg i badrum/toalett
Vrid på dem och vrid tillbaka dem så ni känner att de inte sitter fast
Ta för vana att göra detta ovan, minst en gång i kvartalet
Ser nI några problem så ring direkt till någon i styrelsen !
I toalettstolen ska bara toalettpapper kastas EJ hushållspapper eller våtservetter